消防安全“四个能力”应知应会知识考试题

总分：100分

单位：                 姓名：                 分数：

一、单选题（共20题，每题2分，共40分）

1、单位消防安全责任人、消防安全管理人（   ）应至少组织一次防火检查。

A、每月          B、每周          C、每日          D、每小时

2、单位内设部门负责人（   ）应开展防火检查。

A、每月          B、每周          C、每日          D、每小时

3、消防安全重点单位或其他单位的消防安全重点部位应（   ）进行防火巡查。

A、每月          B、每周          C、每日          D、每小时

4、员工（   ）应进行岗位防火检查。

A、每月          B、每周          C、每日          D、每小时

5、人员密集场所应划定安全疏散逃生责任区，确定各责任区（   ），提高组织引导人员疏散和逃生的能力。

A、治安管理员                     B、疏散引导员

C、消防安全员                     D、消防志愿者

6、员工上岗、转岗前，应经消防安全培训合格；对在岗人员每（   ）进行一次消防安全培训。

A、一年          B、半年          C、月             D、周

7、单位应利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育，在（    ）悬挂或张贴消防宣传标志。

A、隐蔽部位      B、安全出口处    C、明显部位       D、楼梯间

8、发现火灾隐患应（    ）。

A、立即改正      B、稍后改正      C、尽快改正       D、不改正

9、当（   ）时，施工单位火场总指挥应及时通知所有参加救援人员撤离。

A、火灾初起                       B、火灾中期

C、发生爆炸                       D、火灾无法控制

10、下列关于报警的四种方法，错误的一项是（   ）。

A、向119报警

B、向本单位专职消防队报警，等扑救不了时再向119报警

C、向本单位消防控制室报警，召集人员迅速处置初起火灾

D、向受火灾威胁的人员发出警报，要他们迅速做好疏散准备尽快疏散

11、任何单位发生火灾，必须（   ）组织力量扑救火灾。

A、马上          B、着手          C、立即           D、等待消防队

12、高层建筑中发生火灾时，要尽快逃离火场，我们应该（   ）。

A、乘坐电梯逃生                   B、沿着敞开楼梯逃生

C、跳楼逃生                       D、从疏散楼梯逃生

13、夜间检查是预防夜间发生大火的有效措施，重点是检查（   ）。

A、办公室                         B、宿舍

C、仓库                           D、火源、电源

14、当遇到火灾时，要迅速向（   ）逃生。

A、着火相反的方向                 B、人员多的方向

C、安全出口的方向                 D、在原地等待救援

15、单位应当按照相应的应急疏散预案要求，进行（   ）并结合实际，不断完善预案。

A、设施安装                       B、消防演练

C、有效性论证                     D、可行性论证

16、火灾初期阶段是扑救火灾（   ）的阶段。

A、最不利                         B、最有利

C、较不利                         D、有利

17、使用灭火器的过程中要做到拔掉保险销，在拔销时注意放松夹角手柄握

住喷头瞄（   ），扫一有近及远地灭火，逐步前进。

A、瞄准火源火焰                   B、瞄准高自己最近的火源

C、瞄准火源根部                   D、瞄准火源上部

18、灭火器的压力表指针位于（   ）时表示安全可用。

A、红区                           B、绿区

C、黄区                           D、以上都可以

19、不属于单位防火检查的内容是（   ）。

A、灭火器材配置及有效情况

B、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况

C、消防安全重点部位的管理情况

D、单位工作人员出勤情况

20、关于疏散走道，说法正确的是（   ）。

A、疏散走道允许堆放杂物

B、疏散走道可以不设疏散指示标志

C、疏散走道可以设置屏风，只要是不燃烧体就行

D、疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛等影响疏散的凸出物

二、多选题（共10题，每题2分，共20分）

1、（     ）应组织制定灭火和应急疏散预案，并组织演练。

A、单位消防安全责任人             B、单位法定代表人

C、消防安全管理人                 D、消防安全明白人

2、人员密集场所应在主要出入口设置（     ）。

A、 经营场所证明书                B、消防安全告知书

C、消防安全承诺书                 D、营业场所承诺书

3、维护消防安全是全社会共同的责任。任何单位和个人都有（     ）的义务，发现消防安全违法行为，有权劝阻、举报和投诉。

A、保护消防设施                   B、预防火灾
C、报告火警                       D、行政处罚

4、单位应根据自身特点设置哪些消防安全标志？（     ）

A、消防设施标志                   B、提示性标志

C、警示性标志                     D、危险性标志

5、机关、团体、企业、事业单位应当依法履行下列哪些消防安全职责。（     ）

A、制定消防安全制度               B、组织防火检查

C、建立防火档案                   D、实行防火安全责任制

E、制定灭火和应急疏散方案

6、报火警时要报清（     ）。

A、起火地点                       B、燃烧物质

C、有无被困人员                   D、火势情况

7、当人员被困于浓烟蔓延的火场内应采取什么逃生自救措施？（     ）

A、用嘴呼吸，减少呼吸次数，加大呼吸深度

B、保持直立姿势，快速奔向安全出口处

C、用湿毛巾掩住口鼻，屏住呼吸

D、匍匐前进，逃向烟少的区域

8、人员密集场所应当在醒目位置设置视频、警示牌或者采用广播等形式对公众提示下列事项：（     ）。

A、场所存在的火灾危险性

B、场所的安全逃生路线、安全出口的具体位置以及遇到火灾等紧急情况时正确逃生、自救方法

C、场所内简易防护面罩、手电筒、灭火器等灭火、逃生设备器材的具体位置和使用方法

D、公众服务台所处位置

下列哪些人员须经消防安全培训（     ）。

A、企事业本位和机关、团体的法定代表或负责人、消防安全管理人员

B、特殊工种、岗位人员（含更夫）

C、一般工作人员

D、专（兼）职消防队员

10、火场逃生时可利用的疏散途径有哪些？（     ）

A、安全门、安全出口               B、疏散通道、楼梯

C、电梯                        D、避难层

三、判断题（共10题，每题1分，共10分）

1、在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用

消防通道。（   ）

2、消防控制室应当二十四小时有操作人员值守，及时处理报警信号。（   ）

3、任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。（   ）

4、火灾隐患是可能导致火灾发生或火灾危害增大的各类潜在不安全因素。（   ）

5、依照法律法规应接受专门机构消防安全培训的人员经培训合格后即可，不必持证上岗。（   ）

6、单位消防安全责任人对火灾隐患整改负总责，消防安全管理人和消防工作归口管理职能部门具体负责督促落实火灾隐患整改工作。（   ）

7、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次；营业结束时不必进行检查。（   ）

8、水灭火系统的适用范围十分广泛，什么火灾都可以用水扑救。（   ）

9、单位应在每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员，负责组织引导在场人员安全疏散。（   ）

10、当灭火人员能够接近火源时，应迅速利用身边的灭火器材灭火，将火势控制在初期低温少烟阶段。（   ）

四、简答题（共5题，每题6分，共30分）

1、消防安全“四个能力”具体指的是哪四个能力?

2、室内消火栓使用方法？

3、灭火器使用方法？

4、员工岗位防火检查应包括哪些内容？

5、如何防范电动车火灾？